СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

муниципального образования

Болдыревский сельсовет

Ташлинского района

Оренбургской области

Второй созыв

# РЕШЕНИЕ

17.02.2014 г. №  24/96-рс

с.Болдырево

Об утверждении схем водоснабжения

МО Болдыревский сельсовет

На основании Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",  Устава муниципального образования Болдыревский сельсовет, Совет депутатов МО Болдыревский сельсовет РЕШИЛ:

1. Утвердить схему водоснабжения муниципального образования Болдыревский сельсовет, согласно приложениям №  1, 2.

2. Обнародовать настоящее Решение в установленном порядке и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

Глава муниципального образования                                    Е. И. Жданов

Председатель Совета депутатов

Разослано: администрации района, прокурору района.

Приложение 1 к

Решению  Совета депутатов

№ 24/96-рс от 17.02.2014 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Основанием для разработки схемы водоснабжения муниципального образования Болдыревский сельсовет является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении»

1.Общее положения

1) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

2) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

2.Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений  по организации водоснабжения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения  в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими  холодное водоснабжение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения  поселения гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения  в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения  в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

2. Органы местного самоуправления поселений  в пределах их полномочий в сфере водоснабжения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих  холодное водоснабжение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3. Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации.

3.Пояснительная записка

В состав Болдыревского сельсовета входят 3 населённых пункта – село Болдырево, которое является административным центром поселения, с. Луговое и с. Иртек. Центральное водоснабжение имеется в с. Болдырево, в селах Луговое и Иртек у всех жителей индивидуальное водоснабжение. В геоморфологичсеском отношении территория приурочена к левобережной надпойменной террасе реки Иртек – одного из правых притоков р.Урал. В геологическом строении участка принимают участие породы коренной основы нижнего риаса и неогена (пески, глины, алевролиты, песчаники и конгломератовидные песчаники) и поверхностные  отложения четвертичного возраста (глины, суглинки, супеси и песчано-гравийно-галечные смеси). 
Подземные воды встречаются двух типов:

1. Безнапорные воды связанные с отложениями четвертичного возраста

2. Напорные воды нижнетриасовых отложений.

Водоносный горизонт четвертичных возрастов имеет ограниченное распространение. Водовмещающими породами являются мелкозернистые пески с гравием и галькой. Глубина зеркала грунтовых вод составляет от 3,5 до 5,5 метров. Четвертичный водоносный горизонт является в настоящее время почти основным источником водоснабжения и эксплуатируется шахтными и забивными колодцами. По химическому составу вода пресная.

Напорые воды, связанные с нижнетриасовыми отложениями, распространены довольно широко.Водовмещающими породами являются трещиноватые песчаники и мелкозернистые пески. Пьезометрические уровни фиксируются на глубинах от 10 до 73 метров. Величина напора изменяется от 3 до 54 метров. Дебиты источников достигают 1-2 л/с. Коэффициенты фильтрации водовмещающих пород 0,13-1,3 м/сут.

Подземные воды нижнетриасовых отложений по степени минерализации изменяются от пресных до соленых. Минерализация находится в прямой зависимости от глубины  залегания водовмещающих пород.Чем глубже погружены эти породы, тем больше минерализация подводных вод, заключенных в этих породах. Пресные воды характерны для зоны активного водообмена (до глубины 80-100 м). При этом минерализация вод колеблется от 0,3 до 0,8 г/л.Водоснабжение на территории сельсовета осуществляется из шахтных и забивных колодцев, оборудованных на аллювиальный водоносный горизонт. Централизованное водоснабжение осуществляется за счет эксплуатации двумя скважинами аллювиального водоносного горизонта.

Протяженность сетей системы водоснабжения 5,6 км.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.

4. Сведения о водоснабжении

Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем  модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов.

Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.

Схемой предполагается 100% обеспечение жителей поселения чистой питьевой водой в расчетный срок.

В качестве основных источников водоснабжения муниципального образования Болдыревский сельсовет для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд являются поверхностные источники.

5. Проектные предложения.

Для развития системы водоснабжения муниципального образования Болдыревский сельсовет  необходимы следующие мероприятия:

 строительство новой водозаборной скважины;

 замена водонапорных башен.

 строительство новых магистральных кольцевых водопроводных сетей